## IO List
Tag | IO Type | Subtype | Cable | Pair | Cable Size | Group | Segregation
PSL-1001 | DI |  | CBL-100 | 1 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1002 | DO | ISOLATED | CBL-100 | 2 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1003 | DO | ISOLATED | CBL-100 | 3 | 24 | GRP-04_FEED
AT-1004 | AI |  | CBL-100 | 4 | 24 | GRP-04_FEED
FT-1005 | AI |  | CBL-100 | 5 | 24 | GRP-04_FEED
SOV-1006 | DO | SOV | CBL-100 | 6 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1007 | DO | ISOLATED | CBL-100 | 7 | 24 | GRP-04_FEED
ZSL-1008 | DI |  | CBL-100 | 8 | 24 | GRP-04_FEED
PSH-1009 | DI |  | CBL-100 | 9 | 24 | GRP-04_FEED
TV-1010 | AO |  | CBL-100 | 10 | 24 | GRP-04_FEED
BCN-1011 | DO |  | CBL-100 | 11 | 24 | GRP-04_FEED
LSH-1012 | DI |  | CBL-100 | 12 | 24 | GRP-04_FEED
AT-1013 | AI |  | CBL-100 | 13 | 24 | GRP-04_FEED
PSH-1014 | DI |  | CBL-100 | 14 | 24 | GRP-04_FEED
LSH-1015 | DI |  | CBL-100 | 15 | 24 | GRP-04_FEED
BEA-1016 | DO | beacon | CBL-100 | 16 | 24 | GRP-04_FEED
PDT-1017 | AI |  | CBL-100 | 17 | 24 | GRP-04_FEED
PSL-1018 | DI |  | CBL-100 | 18 | 24 | GRP-04_FEED
PSL-1019 | DI |  | CBL-100 | 19 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1020 | DO | ISOLATED | CBL-100 | 20 | 24 | GRP-04_FEED
BLR-1021 | DO |  | CBL-100 | 21 | 24 | GRP-04_FEED
HRN-1022 | DO |  | CBL-100 | 22 | 24 | GRP-04_FEED
BLR-1023 | DO |  | CBL-100 | 23 | 24 | GRP-04_FEED
LSL-1024 | DI |  | CBL-101 | 1 | 12 | GRP-14_UNIT
PT-1025 | AI |  | CBL-101 | 2 | 12 | GRP-14_UNIT
SOV-1026 | DO | SOV | CBL-101 | 3 | 12 | GRP-14_UNIT
LV-1027 | AO |  | CBL-101 | 4 | 12 | GRP-14_UNIT
XV-1028 | DO |  | CBL-101 | 5 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSL-1029 | DI |  | CBL-101 | 6 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSL-1030 | DI |  | CBL-101 | 7 | 12 | GRP-14_UNIT
ISO-1031 | DO | ISOLATED | CBL-101 | 8 | 12 | GRP-14_UNIT
LSH-1032 | DI |  | CBL-101 | 9 | 12 | GRP-14_UNIT
LV-1033 | AO |  | CBL-101 | 10 | 12 | GRP-14_UNIT
LSH-1034 | DI |  | CBL-102 | 1 | 12 | GRP-13_UNIT
PSL-1035 | DI |  | CBL-102 | 2 | 12 | GRP-13_UNIT
ISO-1036 | DO | ISOLATED | CBL-102 | 3 | 12 | GRP-13_UNIT
FT-1037 | AI |  | CBL-102 | 4 | 12 | GRP-13_UNIT
PT-1038 | AI |  | CBL-102 | 5 | 12 | GRP-13_UNIT
TSH-1039 | DI |  | CBL-102 | 6 | 12 | GRP-13_UNIT
LV-1040 | AO |  | CBL-102 | 7 | 12 | GRP-13_UNIT
TV-1041 | AO |  | CBL-102 | 8 | 12 | GRP-13_UNIT
TV-1042 | AO |  | CBL-102 | 9 | 12 | GRP-13_UNIT
SOV-1043 | DO | SOV | CBL-103 | 1 | 6 | GRP-15_UNIT
ISO-1044 | DO | ISOLATED | CBL-103 | 2 | 6 | GRP-15_UNIT
CV-1045 | AO |  | CBL-103 | 3 | 6 | GRP-15_UNIT
LSH-1046 | DI |  | CBL-103 | 4 | 6 | GRP-15_UNIT
BEA-1047 | DO | beacon | CBL-103 | 5 | 6 | GRP-15_UNIT
ZSL-1048 | DI |  | CBL-103 | 6 | 6 | GRP-15_UNIT
TV-1049 | AO |  | CBL-104 | 1 | 2 | GRP-16_UNIT
PDT-1050 | AI |  | CBL-104 | 2 | 2 | GRP-16_UNIT
LT-1051 | AI |  | CBL-105 | 1 | 2 | GRP-05_UTILITY
AT-1052 | AI |  | CBL-106 | 1 | 12 | GRP-03_FURNACE
AT-1053 | AI |  | CBL-106 | 2 | 12 | GRP-03_FURNACE
TV-1054 | AO |  | CBL-106 | 3 | 12 | GRP-03_FURNACE
FT-1055 | AI |  | CBL-106 | 4 | 12 | GRP-03_FURNACE
TSH-1056 | DI |  | CBL-106 | 5 | 12 | GRP-03_FURNACE
ISO-1057 | DO | ISOLATED | CBL-106 | 6 | 12 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1058 | DI |  | CBL-106 | 7 | 12 | GRP-03_FURNACE
PSL-1059 | DI |  | CBL-106 | 8 | 12 | GRP-03_FURNACE
BEA-1060 | DO | beacon | CBL-107 | 1 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
PSL-1061 | DI |  | CBL-107 | 2 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
HOR-1062 | DO | horn | CBL-107 | 3 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
ZSH-1063 | DI |  | CBL-107 | 4 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
ZSH-1064 | DI |  | CBL-107 | 5 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
FT-1065 | AI |  | CBL-107 | 6 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
LSL-1066 | DI |  | CBL-107 | 7 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
CV-1067 | AO |  | CBL-107 | 8 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
TT-1068 | AI |  | CBL-108 | 1 | 12 | GRP-11_UNIT
PSL-1069 | DI |  | CBL-108 | 2 | 12 | GRP-11_UNIT
LSL-1070 | DI |  | CBL-108 | 3 | 12 | GRP-11_UNIT
AT-1071 | AI |  | CBL-108 | 4 | 12 | GRP-11_UNIT
PSL-1072 | DI |  | CBL-108 | 5 | 12 | GRP-11_UNIT
PSL-1073 | DI |  | CBL-108 | 6 | 12 | GRP-11_UNIT
LSH-1074 | DI |  | CBL-108 | 7 | 12 | GRP-11_UNIT
ISO-1075 | DO | ISOLATED | CBL-108 | 8 | 12 | GRP-11_UNIT
PDT-1076 | AI |  | CBL-108 | 9 | 12 | GRP-11_UNIT
CV-1077 | AO |  | CBL-108 | 10 | 12 | GRP-11_UNIT
LSH-1078 | DI |  | CBL-109 | 1 | 6 | GRP-02_DISTIL
SOV-1079 | DO |  | CBL-109 | 2 | 6 | GRP-02_DISTIL
AT-1080 | AI |  | CBL-109 | 3 | 6 | GRP-02_DISTIL
HOR-1081 | DO | horn | CBL-109 | 4 | 6 | GRP-02_DISTIL
LSL-1082 | DI |  | CBL-110 | 1 | 6 | GRP-06_COMPR
FT-1083 | AI |  | CBL-110 | 2 | 6 | GRP-06_COMPR
PT-1084 | AI |  | CBL-110 | 3 | 6 | GRP-06_COMPR
LT-1085 | AI |  | CBL-110 | 4 | 6 | GRP-06_COMPR
PV-1086 | AO |  | CBL-110 | 5 | 6 | GRP-06_COMPR
PT-1087 | AI |  | CBL-110 | 6 | 6 | GRP-06_COMPR
BEA-1088 | DO | beacon | CBL-111 | 1 | 12 | GRP-16_UNIT
HOR-1089 | DO | horn | CBL-111 | 2 | 12 | GRP-16_UNIT
TT-1090 | AI |  | CBL-111 | 3 | 12 | GRP-16_UNIT
BEA-1091 | DO | beacon | CBL-111 | 4 | 12 | GRP-16_UNIT
LSL-1092 | DI |  | CBL-111 | 5 | 12 | GRP-16_UNIT
HOR-1093 | DO | horn | CBL-111 | 6 | 12 | GRP-16_UNIT
TV-1094 | AO |  | CBL-111 | 7 | 12 | GRP-16_UNIT
PUMP-1095 | DO |  | CBL-111 | 8 | 12 | GRP-16_UNIT
LSL-1096 | DI |  | CBL-111 | 9 | 12 | GRP-16_UNIT
ZSH-1097 | DI |  | CBL-111 | 10 | 12 | GRP-16_UNIT
PSH-1098 | DI |  | CBL-111 | 11 | 12 | GRP-16_UNIT
AT-1099 | AI |  | CBL-112 | 1 | 12 | GRP-07_STORAGE
FT-1100 | AI |  | CBL-112 | 2 | 12 | GRP-07_STORAGE
LT-1101 | AI |  | CBL-112 | 3 | 12 | GRP-07_STORAGE
FT-1103 | AI |  | CBL-112 | 5 | 12 | GRP-07_STORAGE
SOV-1104 | DO | SOV | CBL-112 | 6 | 12 | GRP-07_STORAGE
PSH-1105 | DI |  | CBL-112 | 7 | 12 | GRP-07_STORAGE
ZSH-1106 | DI |  | CBL-112 | 8 | 12 | GRP-07_STORAGE
FT-1107 | AI |  | CBL-112 | 9 | 12 | GRP-07_STORAGE
LT-1109 | AI |  | CBL-112 | 11 | 12 | GRP-07_STORAGE
PT-1110 | AO |  | CBL-113 | 1 | 2 | GRP-09_BOILER
ALM-1111 | DO |  | CBL-114 | 1 | 24 | GRP-04_FEED | B
LT-1112 | AI |  | CBL-114 | 2 | 24 | GRP-04_FEED | B
PT-1113 | AI |  | CBL-114 | 3 | 24 | GRP-04_FEED | B
PSL-1114 | DI |  | CBL-114 | 4 | 24 | GRP-04_FEED | B
CV-1115 | AO |  | CBL-114 | 5 | 24 | GRP-04_FEED | B
LSL-1116 | DI |  | CBL-114 | 6 | 24 | GRP-04_FEED | B
PSH-1117 | DI |  | CBL-114 | 7 | 24 | GRP-04_FEED | B
LSL-1118 | DI |  | CBL-114 | 8 | 24 | GRP-04_FEED | B
LSH-1119 | DI |  | CBL-114 | 9 | 24 | GRP-04_FEED | B
BEA-1120 | DO | beacon | CBL-114 | 10 | 24 | GRP-04_FEED | B
PSH-1121 | DI |  | CBL-114 | 11 | 24 | GRP-04_FEED | B
SOV-1122 | DO | SOV | CBL-114 | 12 | 24 | GRP-04_FEED | B
LT-1123 | AI |  | CBL-114 | 13 | 24 | GRP-04_FEED | B
TT-1124 | AI |  | CBL-114 | 14 | 24 | GRP-04_FEED | B
PSH-1125 | DI |  | CBL-114 | 15 | 24 | GRP-04_FEED | B
TT-1126 | AI |  | CBL-114 | 16 | 24 | GRP-04_FEED | B
HOR-1127 | DO | horn | CBL-114 | 17 | 24 | GRP-04_FEED | B
ZSH-1128 | DI |  | CBL-114 | 18 | 24 | GRP-04_FEED | B
AT-1129 | AI |  | CBL-114 | 19 | 24 | GRP-04_FEED | B
PSL-1130 | DI |  | CBL-115 | 1 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
LT-1131 | AI |  | CBL-115 | 2 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
LSL-1132 | DI |  | CBL-115 | 3 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
AT-1133 | AI |  | CBL-115 | 4 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
PDT-1134 | AI |  | CBL-115 | 5 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
LV-1135 | AO |  | CBL-115 | 6 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
PSH-1136 | DI |  | CBL-115 | 7 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
SOV-1137 | DO | SOV | CBL-115 | 8 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
AT-1138 | AI |  | CBL-115 | 9 | 12 | GRP-10_OFFGAS | A
LV-1139 | AO |  | CBL-116 | 1 | 12 | GRP-09_BOILER
PT-1140 | AI |  | CBL-116 | 2 | 12 | GRP-09_BOILER
LSH-1141 | DI |  | CBL-116 | 3 | 12 | GRP-09_BOILER
HRN-1142 | DO |  | CBL-116 | 4 | 12 | GRP-09_BOILER
PUMP-1143 | DO |  | CBL-116 | 5 | 12 | GRP-09_BOILER
SOV-1144 | DO | SOV | CBL-116 | 6 | 12 | GRP-09_BOILER
ZSH-1145 | DI |  | CBL-116 | 7 | 12 | GRP-09_BOILER
ZSL-1146 | DI |  | CBL-116 | 8 | 12 | GRP-09_BOILER
PV-1147 | AO |  | CBL-117 | 1 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
HOR-1148 | DO | horn | CBL-117 | 2 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
PSH-1149 | DI |  | CBL-117 | 3 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
PT-1150 | AI |  | CBL-117 | 4 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
PSL-1151 | DI |  | CBL-117 | 5 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
TSH-1152 | DI |  | CBL-117 | 6 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
HRN-1153 | DO |  | CBL-117 | 7 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
PT-1154 | AI |  | CBL-117 | 8 | 12 | GRP-08_EFFLUENT
LV-1155 | AO |  | CBL-118 | 1 | 6 | GRP-05_UTILITY
SOV-1156 | DO | SOV | CBL-118 | 2 | 6 | GRP-05_UTILITY
ZSH-1157 | DI |  | CBL-118 | 3 | 6 | GRP-05_UTILITY
LSL-1158 | DI |  | CBL-119 | 1 | 12 | GRP-09_BOILER | A
BEA-1159 | DO | beacon | CBL-119 | 2 | 12 | GRP-09_BOILER | A
PSL-1160 | DI |  | CBL-119 | 3 | 12 | GRP-09_BOILER | A
TSH-1161 | DI |  | CBL-119 | 4 | 12 | GRP-09_BOILER | A
CV-1163 | AI |  | CBL-119 | 6 | 12 | GRP-09_BOILER | A
PDT-1164 | AI |  | CBL-119 | 7 | 12 | GRP-09_BOILER | A
PUMP-1165 | DO |  | CBL-120 | 1 | 12 | GRP-09_BOILER | A
PT-1166 | AI |  | CBL-120 | 2 | 12 | GRP-09_BOILER | A
FV-1167 | AO |  | CBL-120 | 3 | 12 | GRP-09_BOILER | A
CV-1168 | AO |  | CBL-120 | 4 | 12 | GRP-09_BOILER | A
ISO-1169 | DO | ISOLATED | CBL-120 | 5 | 12 | GRP-09_BOILER | A
TV-1170 | AO |  | CBL-120 | 6 | 12 | GRP-09_BOILER | A
HRN-1171 | DO |  | CBL-120 | 7 | 12 | GRP-09_BOILER | A
AT-1172 | AI |  | CBL-120 | 8 | 12 | GRP-09_BOILER | A
TT-1173 | AI |  | CBL-121 | 1 | 24 | GRP-11_UNIT
LSH-1174 | DI |  | CBL-121 | 2 | 24 | GRP-11_UNIT
ZSH-1175 | DI |  | CBL-121 | 3 | 24 | GRP-11_UNIT
BEA-1176 | DO | beacon | CBL-121 | 4 | 24 | GRP-11_UNIT
AT-1177 | AI |  | CBL-121 | 5 | 24 | GRP-11_UNIT
AT-1178 | AI |  | CBL-121 | 6 | 24 | GRP-11_UNIT
TT-1179 | AI |  | CBL-121 | 7 | 24 | GRP-11_UNIT
PV-1180 | AO |  | CBL-121 | 8 | 24 | GRP-11_UNIT
PDT-1181 | AI |  | CBL-121 | 9 | 24 | GRP-11_UNIT
FT-1182 | AI |  | CBL-121 | 10 | 24 | GRP-11_UNIT
LSH-1183 | DI |  | CBL-121 | 11 | 24 | GRP-11_UNIT
LT-1184 | AI |  | CBL-121 | 12 | 24 | GRP-11_UNIT
CV-1185 | AO |  | CBL-121 | 13 | 24 | GRP-11_UNIT
ZSL-1186 | DI |  | CBL-121 | 14 | 24 | GRP-11_UNIT
ISO-1187 | DO | ISOLATED | CBL-121 | 15 | 24 | GRP-11_UNIT
TV-1188 | AO |  | CBL-121 | 16 | 24 | GRP-11_UNIT
PDT-1189 | AI |  | CBL-122 | 1 | 24 | GRP-03_FURNACE
FT-1190 | AI |  | CBL-122 | 2 | 24 | GRP-03_FURNACE
TSH-1191 | DI |  | CBL-122 | 3 | 24 | GRP-03_FURNACE
PDT-1192 | AI |  | CBL-122 | 4 | 24 | GRP-03_FURNACE
PSL-1193 | DI |  | CBL-122 | 5 | 24 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1194 | DI |  | CBL-122 | 6 | 24 | GRP-03_FURNACE
LT-1195 | AI |  | CBL-122 | 7 | 24 | GRP-03_FURNACE
PDT-1196 | AI |  | CBL-122 | 8 | 24 | GRP-03_FURNACE
TV-1197 | AO |  | CBL-122 | 9 | 24 | GRP-03_FURNACE
LSL-1198 | DI |  | CBL-122 | 10 | 24 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1199 | DI |  | CBL-122 | 11 | 24 | GRP-03_FURNACE
PDT-1200 | AI |  | CBL-122 | 12 | 24 | GRP-03_FURNACE
LSH-1201 | DI |  | CBL-122 | 13 | 24 | GRP-03_FURNACE
FT-1202 | AI |  | CBL-122 | 14 | 24 | GRP-03_FURNACE
TT-1203 | AI |  | CBL-122 | 15 | 24 | GRP-03_FURNACE
LT-1204 | AI |  | CBL-122 | 16 | 24 | GRP-03_FURNACE
AT-1205 | AI |  | CBL-122 | 17 | 24 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1206 | DI |  | CBL-122 | 18 | 24 | GRP-03_FURNACE
AT-1207 | AI |  | CBL-123 | 1 | 12 | GRP-05_UTILITY
PSL-1208 | DI |  | CBL-123 | 2 | 12 | GRP-05_UTILITY
TSH-1209 | DO |  | CBL-123 | 3 | 12 | GRP-05_UTILITY
ISO-1210 | DO | ISOLATED | CBL-123 | 4 | 12 | GRP-05_UTILITY
PDT-1211 | AI |  | CBL-123 | 5 | 12 | GRP-05_UTILITY
BLR-1212 | DO |  | CBL-123 | 6 | 12 | GRP-05_UTILITY
PSL-1213 | DI |  | CBL-123 | 7 | 12 | GRP-05_UTILITY
FT-1214 | AI |  | CBL-124 | 1 | 12 | GRP-11_UNIT | B
PSH-1215 | DI |  | CBL-124 | 2 | 12 | GRP-11_UNIT | B
AT-1216 | AI |  | CBL-124 | 3 | 12 | GRP-11_UNIT | B
PSL-1217 | DI |  | CBL-124 | 4 | 12 | GRP-11_UNIT | B
ISO-1218 | DO | ISOLATED | CBL-124 | 5 | 12 | GRP-11_UNIT | B
BEA-1219 | DO | beacon | CBL-124 | 6 | 12 | GRP-11_UNIT | B
PT-1220 | AI |  | CBL-124 | 7 | 12 | GRP-11_UNIT | B
LSH-1221 | DI |  | CBL-124 | 8 | 12 | GRP-11_UNIT | B
BEA-1222 | DO | beacon | CBL-124 | 9 | 12 | GRP-11_UNIT | B
PT-1223 | AI |  | CBL-124 | 10 | 12 | GRP-11_UNIT | B
BEA-1224 | DO | beacon | CBL-124 | 11 | 12 | GRP-11_UNIT | B
PSH-1225 | DI |  | CBL-124 | 12 | 12 | GRP-11_UNIT | B
FV-1226 | AO |  | CBL-125 | 1 | 24 | GRP-07_STORAGE
PT-1227 | AI |  | CBL-125 | 2 | 24 | GRP-07_STORAGE
FV-1228 | AO |  | CBL-125 | 3 | 24 | GRP-07_STORAGE
ZSL-1229 | DI |  | CBL-125 | 4 | 24 | GRP-07_STORAGE
XV-1230 | DO |  | CBL-125 | 5 | 24 | GRP-07_STORAGE
TSH-1231 | DI |  | CBL-125 | 6 | 24 | GRP-07_STORAGE
TSH-1232 | DI |  | CBL-125 | 7 | 24 | GRP-07_STORAGE
TT-1233 | AI |  | CBL-125 | 8 | 24 | GRP-07_STORAGE
LT-1234 | AI |  | CBL-125 | 9 | 24 | GRP-07_STORAGE
AT-1235 | AO |  | CBL-125 | 10 | 24 | GRP-07_STORAGE
ISO-1236 | DO | ISOLATED | CBL-125 | 11 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSH-1237 | DI |  | CBL-125 | 12 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1238 | AI |  | CBL-125 | 13 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSH-1239 | DI |  | CBL-125 | 14 | 24 | GRP-07_STORAGE
ZSL-1240 | DI |  | CBL-126 | 1 | 12 | GRP-11_UNIT
FT-1241 | AI |  | CBL-126 | 2 | 12 | GRP-11_UNIT
LT-1242 | AI |  | CBL-126 | 3 | 12 | GRP-11_UNIT
FT-1243 | AI |  | CBL-126 | 4 | 12 | GRP-11_UNIT
LSH-1244 | DI |  | CBL-126 | 5 | 12 | GRP-11_UNIT
ZSL-1245 | DI |  | CBL-126 | 6 | 12 | GRP-11_UNIT
LSL-1246 | DI |  | CBL-126 | 7 | 12 | GRP-11_UNIT
LSH-1247 | DI |  | CBL-127 | 1 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSL-1248 | DI |  | CBL-127 | 2 | 12 | GRP-03_FURNACE
LT-1249 | AI |  | CBL-127 | 3 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSL-1250 | DI |  | CBL-127 | 4 | 12 | GRP-03_FURNACE
TSH-1251 | DI |  | CBL-127 | 5 | 12 | GRP-03_FURNACE
PSL-1252 | DI |  | CBL-127 | 6 | 12 | GRP-03_FURNACE
FT-1253 | AI |  | CBL-127 | 7 | 12 | GRP-03_FURNACE
ZSH-1254 | DI |  | CBL-127 | 8 | 12 | GRP-03_FURNACE
HRN-1256 | DO |  | CBL-127 | 10 | 12 | GRP-03_FURNACE
PSL-1257 | DI |  | CBL-127 | 11 | 12 | GRP-03_FURNACE
TSH-1258 | DI |  | CBL-127 | 12 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSL-1259 | DI |  | CBL-128 | 1 | 2 | GRP-01_REACT
ISO-1260 | DO | ISOLATED | CBL-129 | 1 | 12 | GRP-07_STORAGE
PDT-1261 | AI |  | CBL-129 | 2 | 12 | GRP-07_STORAGE
BEA-1262 | DO | beacon | CBL-129 | 3 | 12 | GRP-07_STORAGE
PV-1263 | AO |  | CBL-129 | 4 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSH-1264 | DI |  | CBL-129 | 5 | 12 | GRP-07_STORAGE
ZSL-1265 | DI |  | CBL-129 | 6 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSH-1266 | DI |  | CBL-129 | 7 | 12 | GRP-07_STORAGE
FV-1267 | AO |  | CBL-129 | 8 | 12 | GRP-07_STORAGE
PDT-1268 | AI |  | CBL-129 | 9 | 12 | GRP-07_STORAGE
AT-1269 | AI |  | CBL-130 | 1 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
ZSL-1270 | DI |  | CBL-130 | 2 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
ZSL-1271 | DI |  | CBL-130 | 3 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
LSL-1272 | DI |  | CBL-130 | 4 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
PT-1273 | AI |  | CBL-130 | 5 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
TSH-1274 | DI |  | CBL-130 | 6 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
TSH-1275 | DI |  | CBL-130 | 7 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
TV-1276 | AO |  | CBL-130 | 8 | 12 | GRP-02_DISTIL | B
PSH-1278 | DI |  | CBL-131 | 2 | 24 | GRP-12_UNIT
TT-1280 | AI |  | CBL-131 | 4 | 24 | GRP-12_UNIT
FT-1281 | AI |  | CBL-131 | 5 | 24 | GRP-12_UNIT
LSH-1282 | DI |  | CBL-131 | 6 | 24 | GRP-12_UNIT
LSL-1283 | DI |  | CBL-131 | 7 | 24 | GRP-12_UNIT
TT-1284 | AI |  | CBL-131 | 8 | 24 | GRP-12_UNIT
PT-1285 | AI |  | CBL-131 | 9 | 24 | GRP-12_UNIT
ISO-1286 | DO | ISOLATED | CBL-131 | 10 | 24 | GRP-12_UNIT
ZSL-1287 | DI |  | CBL-131 | 11 | 24 | GRP-12_UNIT
HOR-1288 | DO | horn | CBL-131 | 12 | 24 | GRP-12_UNIT
LT-1289 | AI |  | CBL-131 | 13 | 24 | GRP-12_UNIT
PT-1290 | AI |  | CBL-131 | 14 | 24 | GRP-12_UNIT
LSL-1291 | DI |  | CBL-131 | 15 | 24 | GRP-12_UNIT
ISO-1292 | DO | ISOLATED | CBL-132 | 1 | 12 | GRP-14_UNIT
LV-1293 | AO |  | CBL-132 | 2 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSH-1294 | DI |  | CBL-132 | 3 | 12 | GRP-14_UNIT
HOR-1295 | DO | horn | CBL-132 | 4 | 12 | GRP-14_UNIT
TT-1296 | AI |  | CBL-132 | 5 | 12 | GRP-14_UNIT
LSH-1297 | DI |  | CBL-132 | 6 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSL-1298 | DI |  | CBL-132 | 7 | 12 | GRP-14_UNIT
PT-1299 | AI |  | CBL-132 | 8 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSL-1300 | DI |  | CBL-132 | 9 | 12 | GRP-14_UNIT
FT-1301 | AI |  | CBL-133 | 1 | 2 | GRP-14_UNIT | A
PSL-1302 | DI |  | CBL-133 | 2 | 2 | GRP-14_UNIT | A
CV-1303 | AO |  | CBL-134 | 1 | 12 | GRP-09_BOILER
HOR-1304 | DO | horn | CBL-134 | 2 | 12 | GRP-09_BOILER
PV-1305 | AO |  | CBL-134 | 3 | 12 | GRP-09_BOILER
LSH-1306 | DI |  | CBL-134 | 4 | 12 | GRP-09_BOILER
LSH-1307 | DI |  | CBL-134 | 5 | 12 | GRP-09_BOILER
PSH-1308 | DI |  | CBL-134 | 6 | 12 | GRP-09_BOILER
SOV-1309 | DO | SOV | CBL-134 | 7 | 12 | GRP-09_BOILER
PSH-1310 | DI |  | CBL-134 | 8 | 12 | GRP-09_BOILER
LSL-1311 | DI |  | CBL-134 | 9 | 12 | GRP-09_BOILER
TSH-1312 | DI |  | CBL-134 | 10 | 12 | GRP-09_BOILER
LT-1313 | AI |  | CBL-135 | 1 | 2 | GRP-09_BOILER | A
LV-1314 | AO |  | CBL-136 | 1 | 12 | GRP-13_UNIT
ZSH-1315 | DI |  | CBL-136 | 2 | 12 | GRP-13_UNIT
FT-1316 | AI |  | CBL-136 | 3 | 12 | GRP-13_UNIT
TT-1317 | AI |  | CBL-136 | 4 | 12 | GRP-13_UNIT
ZSL-1318 | DI |  | CBL-136 | 5 | 12 | GRP-13_UNIT
PSH-1319 | DI |  | CBL-136 | 6 | 12 | GRP-13_UNIT
TT-1320 | AI |  | CBL-136 | 7 | 12 | GRP-13_UNIT
XV-1321 | DO |  | CBL-136 | 8 | 12 | GRP-13_UNIT
LSH-1322 | DI |  | CBL-136 | 9 | 12 | GRP-13_UNIT
TV-1323 | AO |  | CBL-136 | 10 | 12 | GRP-13_UNIT
ISO-1324 | DO | ISOLATED | CBL-136 | 11 | 12 | GRP-13_UNIT
FT-1325 | AI |  | CBL-137 | 1 | 24 | GRP-15_UNIT
PSL-1326 | DI |  | CBL-137 | 2 | 24 | GRP-15_UNIT
PT-1327 | AI |  | CBL-137 | 3 | 24 | GRP-15_UNIT
LSL-1328 | DI |  | CBL-137 | 4 | 24 | GRP-15_UNIT
LT-1329 | AI |  | CBL-137 | 5 | 24 | GRP-15_UNIT
PSL-1330 | DI |  | CBL-137 | 6 | 24 | GRP-15_UNIT
PSL-1331 | DI |  | CBL-137 | 7 | 24 | GRP-15_UNIT
PV-1332 | AO |  | CBL-137 | 8 | 24 | GRP-15_UNIT
ISO-1333 | DO | ISOLATED | CBL-137 | 9 | 24 | GRP-15_UNIT
HOR-1334 | DO | horn | CBL-137 | 10 | 24 | GRP-15_UNIT
BEA-1335 | DO | beacon | CBL-137 | 11 | 24 | GRP-15_UNIT
HRN-1336 | DO |  | CBL-137 | 12 | 24 | GRP-15_UNIT
AT-1337 | AI |  | CBL-137 | 13 | 24 | GRP-15_UNIT
SOV-1338 | DO |  | CBL-137 | 14 | 24 | GRP-15_UNIT
FT-1339 | AI |  | CBL-137 | 15 | 24 | GRP-15_UNIT
SOV-1340 | DO | SOV | CBL-137 | 16 | 24 | GRP-15_UNIT
PSL-1341 | DI |  | CBL-137 | 17 | 24 | GRP-15_UNIT
ZSH-1342 | DI |  | CBL-137 | 18 | 24 | GRP-15_UNIT
ISO-1343 | DO | ISOLATED | CBL-137 | 19 | 24 | GRP-15_UNIT
ZSH-1344 | DI |  | CBL-137 | 20 | 24 | GRP-15_UNIT
FT-1345 | AI |  | CBL-138 | 1 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PT-1346 | AI |  | CBL-138 | 2 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
CV-1347 | AO |  | CBL-138 | 3 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PDT-1348 | AI |  | CBL-138 | 4 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
SOV-1349 | DO | SOV | CBL-138 | 5 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
SOV-1350 | DO | SOV | CBL-138 | 6 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
LSH-1351 | DI |  | CBL-138 | 7 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
TSH-1352 | DI |  | CBL-138 | 8 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
ZSH-1353 | DI |  | CBL-138 | 9 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
FV-1354 | AO |  | CBL-138 | 10 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PSL-1355 | DI |  | CBL-138 | 11 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
TT-1356 | AI |  | CBL-138 | 12 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
TT-1357 | AI |  | CBL-138 | 13 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
TT-1358 | AI |  | CBL-138 | 14 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PDT-1359 | AI |  | CBL-138 | 15 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
FT-1360 | AI |  | CBL-138 | 16 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PDT-1361 | AI |  | CBL-138 | 17 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
SOV-1362 | DO |  | CBL-138 | 18 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
TSH-1363 | DI |  | CBL-138 | 19 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PSL-1364 | DI |  | CBL-138 | 20 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
BEA-1365 | DO | beacon | CBL-138 | 21 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
LT-1366 | AI |  | CBL-138 | 22 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
PSL-1367 | DI |  | CBL-139 | 1 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
ZSL-1368 | DI |  | CBL-139 | 2 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
PT-1369 | AI |  | CBL-139 | 3 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
TSH-1370 | DI |  | CBL-139 | 4 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
BEA-1371 | DO | beacon | CBL-139 | 5 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
FV-1372 | AO |  | CBL-139 | 6 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
ZSH-1373 | DI |  | CBL-139 | 7 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
PDT-1374 | AI |  | CBL-139 | 8 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
ALM-1375 | DO |  | CBL-139 | 9 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
ISO-1376 | DO | ISOLATED | CBL-139 | 10 | 12 | GRP-08_EFFLUENT | B
AT-1377 | AI |  | CBL-140 | 1 | 2 | GRP-05_UTILITY
TT-1378 | AI |  | CBL-140 | 2 | 2 | GRP-05_UTILITY
LSH-1379 | DI |  | CBL-141 | 1 | 6 | GRP-03_FURNACE
TSH-1380 | DI |  | CBL-141 | 2 | 6 | GRP-03_FURNACE
CV-1381 | AO |  | CBL-141 | 3 | 6 | GRP-03_FURNACE
SOV-1382 | DO | SOV | CBL-141 | 4 | 6 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1383 | DI |  | CBL-141 | 5 | 6 | GRP-03_FURNACE
PT-1384 | AI |  | CBL-141 | 6 | 6 | GRP-03_FURNACE
PDT-1385 | AI |  | CBL-142 | 1 | 2 | GRP-06_COMPR | A
LSL-1386 | DI |  | CBL-143 | 1 | 24 | GRP-15_UNIT
PV-1388 | AO |  | CBL-143 | 3 | 24 | GRP-15_UNIT
PT-1389 | AI |  | CBL-143 | 4 | 24 | GRP-15_UNIT
AT-1390 | AI |  | CBL-143 | 5 | 24 | GRP-15_UNIT
LT-1391 | AI |  | CBL-143 | 6 | 24 | GRP-15_UNIT
CV-1392 | AO |  | CBL-143 | 7 | 24 | GRP-15_UNIT
PSH-1393 | DI |  | CBL-143 | 8 | 24 | GRP-15_UNIT
PV-1394 | AO |  | CBL-143 | 9 | 24 | GRP-15_UNIT
ZSH-1395 | DI |  | CBL-143 | 10 | 24 | GRP-15_UNIT
ZSH-1396 | DI |  | CBL-143 | 11 | 24 | GRP-15_UNIT
FT-1397 | AI |  | CBL-143 | 12 | 24 | GRP-15_UNIT
ZSH-1398 | DI |  | CBL-143 | 13 | 24 | GRP-15_UNIT
ISO-1399 | DO | ISOLATED | CBL-143 | 14 | 24 | GRP-15_UNIT
BEA-1400 | DO | beacon | CBL-143 | 15 | 24 | GRP-15_UNIT
PDT-1401 | AI |  | CBL-143 | 16 | 24 | GRP-15_UNIT
PSL-1402 | DI |  | CBL-143 | 17 | 24 | GRP-15_UNIT
ZSH-1403 | DI |  | CBL-144 | 1 | 12 | GRP-11_UNIT
PDT-1404 | AI |  | CBL-144 | 2 | 12 | GRP-11_UNIT
LT-1405 | AI |  | CBL-144 | 3 | 12 | GRP-11_UNIT
PDT-1406 | AI |  | CBL-144 | 4 | 12 | GRP-11_UNIT
ZSL-1407 | DI |  | CBL-144 | 5 | 12 | GRP-11_UNIT
ISO-1408 | DO | ISOLATED | CBL-144 | 6 | 12 | GRP-11_UNIT
FT-1409 | AI |  | CBL-144 | 7 | 12 | GRP-11_UNIT
PSH-1410 | DI |  | CBL-145 | 1 | 6 | GRP-13_UNIT | B
HOR-1411 | DO | horn | CBL-145 | 2 | 6 | GRP-13_UNIT | B
FT-1412 | AI |  | CBL-145 | 3 | 6 | GRP-13_UNIT | B
AT-1413 | AI |  | CBL-145 | 4 | 6 | GRP-13_UNIT | B
HOR-1414 | DO | horn | CBL-145 | 5 | 6 | GRP-13_UNIT | B
BCN-1415 | DO |  | CBL-145 | 6 | 6 | GRP-13_UNIT | B
FT-1416 | AI |  | CBL-146 | 1 | 24 | GRP-13_UNIT
HRN-1417 | DO |  | CBL-146 | 2 | 24 | GRP-13_UNIT
TSH-1418 | DI |  | CBL-146 | 3 | 24 | GRP-13_UNIT
LT-1419 | AI |  | CBL-146 | 4 | 24 | GRP-13_UNIT
PDT-1420 | AI |  | CBL-146 | 5 | 24 | GRP-13_UNIT
TSH-1421 | DI |  | CBL-146 | 6 | 24 | GRP-13_UNIT
BEA-1422 | DO | beacon | CBL-146 | 7 | 24 | GRP-13_UNIT
HRN-1423 | DO |  | CBL-146 | 8 | 24 | GRP-13_UNIT
LSL-1424 | DI |  | CBL-146 | 9 | 24 | GRP-13_UNIT
PV-1425 | AO |  | CBL-146 | 10 | 24 | GRP-13_UNIT
ZSH-1426 | DO |  | CBL-146 | 11 | 24 | GRP-13_UNIT
PSL-1427 | DI |  | CBL-146 | 12 | 24 | GRP-13_UNIT
PSH-1428 | DI |  | CBL-146 | 13 | 24 | GRP-13_UNIT
HOR-1429 | DO | horn | CBL-146 | 14 | 24 | GRP-13_UNIT
PSL-1430 | DI |  | CBL-146 | 15 | 24 | GRP-13_UNIT
LSH-1431 | DI |  | CBL-146 | 16 | 24 | GRP-13_UNIT
SOV-1432 | DO | SOV | CBL-146 | 17 | 24 | GRP-13_UNIT
PT-1433 | AI |  | CBL-146 | 18 | 24 | GRP-13_UNIT
PSL-1434 | DI |  | CBL-146 | 19 | 24 | GRP-13_UNIT
LSL-1435 | DI |  | CBL-146 | 20 | 24 | GRP-13_UNIT
AT-1436 | AI |  | CBL-146 | 21 | 24 | GRP-13_UNIT
TT-1437 | AI |  | CBL-146 | 22 | 24 | GRP-13_UNIT
ZSH-1438 | DI |  | CBL-146 | 23 | 24 | GRP-13_UNIT
LT-1439 | AI |  | CBL-146 | 24 | 24 | GRP-13_UNIT
PT-1440 | AI |  | CBL-147 | 1 | 24 | GRP-12_UNIT
TT-1441 | AI |  | CBL-147 | 2 | 24 | GRP-12_UNIT
TT-1442 | AI |  | CBL-147 | 3 | 24 | GRP-12_UNIT
HOR-1443 | DO | horn | CBL-147 | 4 | 24 | GRP-12_UNIT
PSL-1444 | DO |  | CBL-147 | 5 | 24 | GRP-12_UNIT
TT-1445 | AI |  | CBL-147 | 6 | 24 | GRP-12_UNIT
SOV-1446 | DO |  | CBL-147 | 7 | 24 | GRP-12_UNIT
PUMP-1447 | DO |  | CBL-147 | 8 | 24 | GRP-12_UNIT
TT-1448 | AI |  | CBL-147 | 9 | 24 | GRP-12_UNIT
PT-1449 | AI |  | CBL-147 | 10 | 24 | GRP-12_UNIT
LSL-1450 | DI |  | CBL-147 | 11 | 24 | GRP-12_UNIT
LV-1451 | AO |  | CBL-147 | 12 | 24 | GRP-12_UNIT
HOR-1452 | DO | horn | CBL-147 | 13 | 24 | GRP-12_UNIT
PDT-1453 | AI |  | CBL-147 | 14 | 24 | GRP-12_UNIT
ZSH-1454 | DI |  | CBL-147 | 15 | 24 | GRP-12_UNIT
ZSH-1455 | DI |  | CBL-147 | 16 | 24 | GRP-12_UNIT
PSH-1456 | DI |  | CBL-147 | 17 | 24 | GRP-12_UNIT
ISO-1457 | DO | ISOLATED | CBL-147 | 18 | 24 | GRP-12_UNIT
PDT-1458 | AI |  | CBL-147 | 19 | 24 | GRP-12_UNIT
PDT-1459 | AI |  | CBL-147 | 20 | 24 | GRP-12_UNIT
ZSL-1460 | DI |  | CBL-147 | 21 | 24 | GRP-12_UNIT
PSH-1461 | DI |  | CBL-147 | 22 | 24 | GRP-12_UNIT
CV-1462 | AO |  | CBL-147 | 23 | 24 | GRP-12_UNIT
ALM-1463 | DO |  | CBL-147 | 24 | 24 | GRP-12_UNIT
HOR-1464 | DO | horn | CBL-148 | 1 | 6 | GRP-09_BOILER
LSL-1465 | DI |  | CBL-148 | 2 | 6 | GRP-09_BOILER
PDT-1466 | AI |  | CBL-148 | 3 | 6 | GRP-09_BOILER
AT-1467 | AI |  | CBL-148 | 4 | 6 | GRP-09_BOILER
LT-1468 | AI |  | CBL-148 | 5 | 6 | GRP-09_BOILER
HRN-1469 | DO |  | CBL-148 | 6 | 6 | GRP-09_BOILER
AT-1470 | AI |  | CBL-149 | 1 | 12 | GRP-06_COMPR
LT-1471 | AI |  | CBL-149 | 2 | 12 | GRP-06_COMPR
PDT-1472 | AI |  | CBL-149 | 3 | 12 | GRP-06_COMPR
HOR-1473 | DO | horn | CBL-149 | 4 | 12 | GRP-06_COMPR
HRN-1474 | DO |  | CBL-149 | 5 | 12 | GRP-06_COMPR
PSH-1475 | DI |  | CBL-149 | 6 | 12 | GRP-06_COMPR
BEA-1476 | DO | beacon | CBL-149 | 7 | 12 | GRP-06_COMPR
AT-1477 | AI |  | CBL-149 | 8 | 12 | GRP-06_COMPR
PT-1478 | AI |  | CBL-149 | 9 | 12 | GRP-06_COMPR
PSL-1479 | DI |  | CBL-150 | 1 | 6 | GRP-11_UNIT
TSH-1480 | DI |  | CBL-150 | 2 | 6 | GRP-11_UNIT
PSL-1481 | DI |  | CBL-150 | 3 | 6 | GRP-11_UNIT
BLR-1482 | DO |  | CBL-151 | 1 | 6 | GRP-12_UNIT
LT-1483 | AI |  | CBL-151 | 2 | 6 | GRP-12_UNIT
LSL-1484 | DI |  | CBL-151 | 3 | 6 | GRP-12_UNIT
LSH-1485 | DI |  | CBL-151 | 4 | 6 | GRP-12_UNIT
PSH-1486 | DI |  | CBL-151 | 5 | 6 | GRP-12_UNIT
BEA-1487 | DO | beacon | CBL-151 | 6 | 6 | GRP-12_UNIT
AT-1488 | AI |  | CBL-152 | 1 | 12 | GRP-02_DISTIL
BEA-1489 | DO | beacon | CBL-152 | 2 | 12 | GRP-02_DISTIL
PSL-1490 | DI |  | CBL-152 | 3 | 12 | GRP-02_DISTIL
PDT-1491 | AI |  | CBL-152 | 4 | 12 | GRP-02_DISTIL
PT-1492 | AI |  | CBL-152 | 5 | 12 | GRP-02_DISTIL
TT-1493 | AI |  | CBL-152 | 6 | 12 | GRP-02_DISTIL
TT-1494 | AI |  | CBL-152 | 7 | 12 | GRP-02_DISTIL
HRN-1495 | DO |  | CBL-152 | 8 | 12 | GRP-02_DISTIL
TSH-1497 | DI |  | CBL-152 | 10 | 12 | GRP-02_DISTIL
TSH-1498 | DI |  | CBL-152 | 11 | 12 | GRP-02_DISTIL
PT-1499 | AI |  | CBL-152 | 12 | 12 | GRP-02_DISTIL
XV-1500 | DO |  | CBL-153 | 1 | 24 | GRP-14_UNIT | A
ISO-1501 | DO | ISOLATED | CBL-153 | 2 | 24 | GRP-14_UNIT | A
LT-1502 | AI |  | CBL-153 | 3 | 24 | GRP-14_UNIT | A
LV-1503 | AO |  | CBL-153 | 4 | 24 | GRP-14_UNIT | A
BEA-1504 | DO | beacon | CBL-153 | 5 | 24 | GRP-14_UNIT | A
PSH-1505 | DI |  | CBL-153 | 6 | 24 | GRP-14_UNIT | A
LSL-1506 | DI |  | CBL-153 | 7 | 24 | GRP-14_UNIT | A
SOV-1507 | DO | SOV | CBL-153 | 8 | 24 | GRP-14_UNIT | A
ZSL-1508 | DI |  | CBL-153 | 9 | 24 | GRP-14_UNIT | A
AT-1509 | AI |  | CBL-153 | 10 | 24 | GRP-14_UNIT | A
LT-1510 | AI |  | CBL-153 | 11 | 24 | GRP-14_UNIT | A
ISO-1511 | DO | ISOLATED | CBL-153 | 12 | 24 | GRP-14_UNIT | A
PV-1512 | AO |  | CBL-153 | 13 | 24 | GRP-14_UNIT | A
HOR-1513 | DO | horn | CBL-153 | 14 | 24 | GRP-14_UNIT | A
SOV-1514 | DO | SOV | CBL-153 | 15 | 24 | GRP-14_UNIT | A
PT-1515 | AI |  | CBL-154 | 1 | 6 | GRP-14_UNIT | B
BEA-1516 | DO | beacon | CBL-154 | 2 | 6 | GRP-14_UNIT | B
TT-1517 | AI |  | CBL-154 | 3 | 6 | GRP-14_UNIT | B
LT-1518 | AI |  | CBL-154 | 4 | 6 | GRP-14_UNIT | B
LSH-1519 | DI |  | CBL-155 | 1 | 24 | GRP-13_UNIT
AT-1520 | AI |  | CBL-155 | 2 | 24 | GRP-13_UNIT
FT-1521 | AI |  | CBL-155 | 3 | 24 | GRP-13_UNIT
FT-1522 | AI |  | CBL-155 | 4 | 24 | GRP-13_UNIT
ZSH-1523 | DI |  | CBL-155 | 5 | 24 | GRP-13_UNIT
HOR-1524 | DO | horn | CBL-155 | 6 | 24 | GRP-13_UNIT
PSH-1525 | DI |  | CBL-155 | 7 | 24 | GRP-13_UNIT
HOR-1526 | DI | horn | CBL-155 | 8 | 24 | GRP-13_UNIT
PT-1527 | AI |  | CBL-155 | 9 | 24 | GRP-13_UNIT
LSH-1528 | DI |  | CBL-155 | 10 | 24 | GRP-13_UNIT
FT-1529 | AI |  | CBL-155 | 11 | 24 | GRP-13_UNIT
ZSL-1531 | DI |  | CBL-155 | 13 | 24 | GRP-13_UNIT
ISO-1532 | DO | ISOLATED | CBL-155 | 14 | 24 | GRP-13_UNIT
AT-1534 | AI |  | CBL-156 | 2 | 24 | GRP-05_UTILITY
PT-1535 | AI |  | CBL-156 | 3 | 24 | GRP-05_UTILITY
SOV-1536 | DO | SOV | CBL-156 | 4 | 24 | GRP-05_UTILITY
FV-1537 | AO |  | CBL-156 | 5 | 24 | GRP-05_UTILITY
LT-1538 | AI |  | CBL-156 | 6 | 24 | GRP-05_UTILITY
SOV-1539 | DO | SOV | CBL-156 | 7 | 24 | GRP-05_UTILITY
TT-1540 | AI |  | CBL-156 | 8 | 24 | GRP-05_UTILITY
PDT-1541 | AI |  | CBL-156 | 9 | 24 | GRP-05_UTILITY
ISO-1542 | DI | ISOLATED | CBL-156 | 10 | 24 | GRP-05_UTILITY
FT-1543 | AI |  | CBL-156 | 11 | 24 | GRP-05_UTILITY
PDT-1544 | AI |  | CBL-156 | 12 | 24 | GRP-05_UTILITY
CV-1545 | AO |  | CBL-156 | 13 | 24 | GRP-05_UTILITY
TV-1546 | AO |  | CBL-156 | 14 | 24 | GRP-05_UTILITY
HOR-1547 | DO | horn | CBL-156 | 15 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1548 | DI |  | CBL-156 | 16 | 24 | GRP-05_UTILITY
FT-1549 | AI |  | CBL-156 | 17 | 24 | GRP-05_UTILITY
PDT-1550 | AI |  | CBL-156 | 18 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1551 | DI |  | CBL-157 | 1 | 6 | GRP-04_FEED | B
FT-1552 | AI |  | CBL-157 | 2 | 6 | GRP-04_FEED | B
ISO-1553 | DO | ISOLATED | CBL-157 | 3 | 6 | GRP-04_FEED | B
PV-1554 | AO |  | CBL-157 | 4 | 6 | GRP-04_FEED | B
ZSH-1555 | DI |  | CBL-157 | 5 | 6 | GRP-04_FEED | B
PSH-1556 | DI |  | CBL-158 | 1 | 6 | GRP-11_UNIT
TSH-1557 | DI |  | CBL-158 | 2 | 6 | GRP-11_UNIT
LT-1558 | AI |  | CBL-158 | 3 | 6 | GRP-11_UNIT
LSL-1559 | DI |  | CBL-158 | 4 | 6 | GRP-11_UNIT
AT-1560 | AI |  | CBL-159 | 1 | 24 | GRP-01_REACT
PT-1561 | AI |  | CBL-159 | 2 | 24 | GRP-01_REACT
ISO-1562 | DO | ISOLATED | CBL-159 | 3 | 24 | GRP-01_REACT
PDT-1563 | AI |  | CBL-159 | 4 | 24 | GRP-01_REACT
BEA-1564 | DO | beacon | CBL-159 | 5 | 24 | GRP-01_REACT
LT-1565 | AI |  | CBL-159 | 6 | 24 | GRP-01_REACT
PT-1566 | AI |  | CBL-159 | 7 | 24 | GRP-01_REACT
PT-1567 | AI |  | CBL-159 | 8 | 24 | GRP-01_REACT
LSH-1568 | DI |  | CBL-159 | 9 | 24 | GRP-01_REACT
TT-1569 | AI |  | CBL-159 | 10 | 24 | GRP-01_REACT
ISO-1570 | DO | ISOLATED | CBL-159 | 11 | 24 | GRP-01_REACT
PSL-1571 | DI |  | CBL-159 | 12 | 24 | GRP-01_REACT
FV-1572 | AO |  | CBL-159 | 13 | 24 | GRP-01_REACT
BCN-1573 | DO |  | CBL-159 | 14 | 24 | GRP-01_REACT
FT-1574 | AI |  | CBL-159 | 15 | 24 | GRP-01_REACT
ISO-1575 | DO | ISOLATED | CBL-159 | 16 | 24 | GRP-01_REACT
ISO-1576 | DO | ISOLATED | CBL-159 | 17 | 24 | GRP-01_REACT
LT-1577 | AI |  | CBL-159 | 18 | 24 | GRP-01_REACT
PSH-1578 | DI |  | CBL-159 | 19 | 24 | GRP-01_REACT
ALM-1579 | DO |  | CBL-159 | 20 | 24 | GRP-01_REACT
ISO-1580 | DO | ISOLATED | CBL-159 | 21 | 24 | GRP-01_REACT
FT-1581 | AI |  | CBL-159 | 22 | 24 | GRP-01_REACT
FV-1582 | AO |  | CBL-159 | 23 | 24 | GRP-01_REACT
BEA-1583 | DO | beacon | CBL-159 | 24 | 24 | GRP-01_REACT
PT-1584 | AI |  | CBL-160 | 1 | 12 | GRP-07_STORAGE
PT-1585 | AI |  | CBL-160 | 2 | 12 | GRP-07_STORAGE
LV-1586 | AO |  | CBL-160 | 3 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSL-1587 | DO |  | CBL-160 | 4 | 12 | GRP-07_STORAGE
PSH-1588 | DI |  | CBL-160 | 5 | 12 | GRP-07_STORAGE
BEA-1589 | DO | beacon | CBL-160 | 6 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSH-1590 | DI |  | CBL-160 | 7 | 12 | GRP-07_STORAGE
LT-1591 | AI |  | CBL-160 | 8 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSH-1592 | DI |  | CBL-161 | 1 | 12 | GRP-03_FURNACE
TT-1593 | AI |  | CBL-161 | 2 | 12 | GRP-03_FURNACE
PDT-1594 | AI |  | CBL-161 | 3 | 12 | GRP-03_FURNACE
PDT-1595 | AI |  | CBL-161 | 4 | 12 | GRP-03_FURNACE
PT-1596 | AI |  | CBL-161 | 5 | 12 | GRP-03_FURNACE
FT-1597 | AI |  | CBL-161 | 6 | 12 | GRP-03_FURNACE
HOR-1598 | DO | horn | CBL-161 | 7 | 12 | GRP-03_FURNACE
PDT-1599 | AI |  | CBL-161 | 8 | 12 | GRP-03_FURNACE
PDT-1600 | AI |  | CBL-161 | 9 | 12 | GRP-03_FURNACE
PT-1601 | AI |  | CBL-161 | 10 | 12 | GRP-03_FURNACE
PSH-1602 | DI |  | CBL-161 | 11 | 12 | GRP-03_FURNACE
SOV-1604 | DO | SOV | CBL-162 | 2 | 6 | GRP-09_BOILER
TT-1605 | AI |  | CBL-162 | 3 | 6 | GRP-09_BOILER
SOV-1606 | DO | SOV | CBL-163 | 1 | 6 | GRP-13_UNIT
TT-1607 | AO |  | CBL-163 | 2 | 6 | GRP-13_UNIT
CV-1608 | AO |  | CBL-163 | 3 | 6 | GRP-13_UNIT
SOV-1609 | DO | SOV | CBL-164 | 1 | 6 | GRP-05_UTILITY | B
ZSH-1610 | DI |  | CBL-164 | 2 | 6 | GRP-05_UTILITY | B
AT-1611 | AI |  | CBL-164 | 3 | 6 | GRP-05_UTILITY | B
ZSH-1612 | DI |  | CBL-165 | 1 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1613 | AI |  | CBL-165 | 2 | 24 | GRP-07_STORAGE
TSH-1614 | DI |  | CBL-165 | 3 | 24 | GRP-07_STORAGE
LSH-1615 | DI |  | CBL-165 | 4 | 24 | GRP-07_STORAGE
LT-1617 | AI |  | CBL-165 | 6 | 24 | GRP-07_STORAGE
PV-1618 | AO |  | CBL-165 | 7 | 24 | GRP-07_STORAGE
BEA-1619 | DO | beacon | CBL-165 | 8 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSH-1620 | DI |  | CBL-165 | 9 | 24 | GRP-07_STORAGE
TT-1621 | AI |  | CBL-165 | 10 | 24 | GRP-07_STORAGE
PT-1622 | AI |  | CBL-165 | 11 | 24 | GRP-07_STORAGE
ZSH-1623 | DI |  | CBL-165 | 12 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1624 | AI |  | CBL-165 | 13 | 24 | GRP-07_STORAGE
PT-1625 | AI |  | CBL-165 | 14 | 24 | GRP-07_STORAGE
ISO-1626 | DO | ISOLATED | CBL-166 | 1 | 24 | GRP-01_REACT | B
PSH-1627 | DI |  | CBL-166 | 2 | 24 | GRP-01_REACT | B
FV-1628 | AO |  | CBL-166 | 3 | 24 | GRP-01_REACT | B
SOV-1629 | DO | SOV | CBL-166 | 4 | 24 | GRP-01_REACT | B
PT-1630 | AI |  | CBL-166 | 5 | 24 | GRP-01_REACT | B
ZSH-1631 | DI |  | CBL-166 | 6 | 24 | GRP-01_REACT | B
ZSH-1632 | DI |  | CBL-166 | 7 | 24 | GRP-01_REACT | B
HRN-1633 | DO |  | CBL-166 | 8 | 24 | GRP-01_REACT | B
ISO-1634 | DO | ISOLATED | CBL-166 | 9 | 24 | GRP-01_REACT | B
FT-1635 | AI |  | CBL-166 | 10 | 24 | GRP-01_REACT | B
HOR-1636 | DO | horn | CBL-166 | 11 | 24 | GRP-01_REACT | B
TSH-1637 | DI |  | CBL-166 | 12 | 24 | GRP-01_REACT | B
AT-1638 | AI |  | CBL-166 | 13 | 24 | GRP-01_REACT | B
HOR-1639 | DO | horn | CBL-166 | 14 | 24 | GRP-01_REACT | B
TT-1640 | AO |  | CBL-166 | 15 | 24 | GRP-01_REACT | B
SOV-1641 | DO | SOV | CBL-166 | 16 | 24 | GRP-01_REACT | B
ZSH-1642 | DI |  | CBL-166 | 17 | 24 | GRP-01_REACT | B
CV-1643 | AO |  | CBL-167 | 1 | 12 | GRP-04_FEED | A
PSL-1644 | DI |  | CBL-167 | 2 | 12 | GRP-04_FEED | A
BEA-1645 | DO | beacon | CBL-167 | 3 | 12 | GRP-04_FEED | A
PSH-1646 | DI |  | CBL-167 | 4 | 12 | GRP-04_FEED | A
LT-1647 | AI |  | CBL-167 | 5 | 12 | GRP-04_FEED | A
FV-1648 | AO |  | CBL-167 | 6 | 12 | GRP-04_FEED | A
ISO-1649 | DO | ISOLATED | CBL-167 | 7 | 12 | GRP-04_FEED | A
LSL-1650 | DI |  | CBL-167 | 8 | 12 | GRP-04_FEED | A
BEA-1651 | DO | beacon | CBL-167 | 9 | 12 | GRP-04_FEED | A
LT-1652 | AI |  | CBL-168 | 1 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
HOR-1653 | DO | horn | CBL-168 | 2 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
ZSL-1654 | DI |  | CBL-168 | 3 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
ISO-1655 | DO | ISOLATED | CBL-168 | 4 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
ZSL-1656 | DI |  | CBL-168 | 5 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
ZSL-1657 | DI |  | CBL-168 | 6 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
LSH-1658 | DI |  | CBL-168 | 7 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
HOR-1659 | DO | horn | CBL-168 | 8 | 12 | GRP-07_STORAGE | A
PT-1660 | AI |  | CBL-169 | 1 | 24 | GRP-05_UTILITY
FT-1661 | AI |  | CBL-169 | 2 | 24 | GRP-05_UTILITY
PT-1662 | AO |  | CBL-169 | 3 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSL-1663 | DI |  | CBL-169 | 4 | 24 | GRP-05_UTILITY
ZSH-1664 | DI |  | CBL-169 | 5 | 24 | GRP-05_UTILITY
BCN-1665 | DO |  | CBL-169 | 6 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSH-1666 | DI |  | CBL-169 | 7 | 24 | GRP-05_UTILITY
TT-1667 | AI |  | CBL-169 | 8 | 24 | GRP-05_UTILITY
SOV-1668 | DO | SOV | CBL-169 | 9 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1669 | DI |  | CBL-169 | 10 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1670 | DI |  | CBL-169 | 11 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSH-1671 | DI |  | CBL-169 | 12 | 24 | GRP-05_UTILITY
TT-1672 | AI |  | CBL-169 | 13 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1673 | DI |  | CBL-169 | 14 | 24 | GRP-05_UTILITY
TT-1674 | AI |  | CBL-169 | 15 | 24 | GRP-05_UTILITY
PDT-1675 | AI |  | CBL-169 | 16 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSH-1676 | DI |  | CBL-169 | 17 | 24 | GRP-05_UTILITY
BLR-1677 | DO |  | CBL-169 | 18 | 24 | GRP-05_UTILITY
PV-1678 | AO |  | CBL-170 | 1 | 12 | GRP-14_UNIT
LSL-1679 | DI |  | CBL-170 | 2 | 12 | GRP-14_UNIT
ISO-1680 | DO | ISOLATED | CBL-170 | 3 | 12 | GRP-14_UNIT
LSH-1681 | DI |  | CBL-170 | 4 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSH-1682 | DI |  | CBL-170 | 5 | 12 | GRP-14_UNIT
TSH-1683 | DI |  | CBL-170 | 6 | 12 | GRP-14_UNIT
PT-1685 | AI |  | CBL-170 | 8 | 12 | GRP-14_UNIT
PT-1686 | AI |  | CBL-171 | 1 | 12 | GRP-12_UNIT
AT-1687 | AI |  | CBL-171 | 2 | 12 | GRP-12_UNIT
LSL-1688 | DI |  | CBL-171 | 3 | 12 | GRP-12_UNIT
PSL-1689 | DI |  | CBL-171 | 4 | 12 | GRP-12_UNIT
PSH-1690 | DI |  | CBL-171 | 5 | 12 | GRP-12_UNIT
PT-1691 | AI |  | CBL-171 | 6 | 12 | GRP-12_UNIT
FT-1692 | AI |  | CBL-171 | 7 | 12 | GRP-12_UNIT
BEA-1693 | DO | beacon | CBL-171 | 8 | 12 | GRP-12_UNIT
SOV-1694 | DO | SOV | CBL-171 | 9 | 12 | GRP-12_UNIT
PDT-1695 | AI |  | CBL-171 | 10 | 12 | GRP-12_UNIT
LSH-1696 | DI |  | CBL-172 | 1 | 12 | GRP-02_DISTIL
ZSH-1697 | DI |  | CBL-172 | 2 | 12 | GRP-02_DISTIL
ISO-1698 | DO | ISOLATED | CBL-172 | 3 | 12 | GRP-02_DISTIL
PDT-1699 | AI |  | CBL-172 | 4 | 12 | GRP-02_DISTIL
FT-1700 | AI |  | CBL-172 | 5 | 12 | GRP-02_DISTIL
PDT-1701 | AI |  | CBL-172 | 6 | 12 | GRP-02_DISTIL
PSL-1702 | DI |  | CBL-172 | 7 | 12 | GRP-02_DISTIL
TT-1703 | AI |  | CBL-173 | 1 | 12 | GRP-12_UNIT | B
PT-1704 | AI |  | CBL-173 | 2 | 12 | GRP-12_UNIT | B
TT-1705 | AI |  | CBL-173 | 3 | 12 | GRP-12_UNIT | B
PDT-1706 | AI |  | CBL-173 | 4 | 12 | GRP-12_UNIT | B
FV-1707 | AO |  | CBL-173 | 5 | 12 | GRP-12_UNIT | B
TT-1708 | AI |  | CBL-173 | 6 | 12 | GRP-12_UNIT | B
FT-1709 | AI |  | CBL-173 | 7 | 12 | GRP-12_UNIT | B
BEA-1710 | DO | beacon | CBL-173 | 8 | 12 | GRP-12_UNIT | B
CV-1711 | AO |  | CBL-173 | 9 | 12 | GRP-12_UNIT | B
AT-1712 | AI |  | CBL-173 | 10 | 12 | GRP-12_UNIT | B
BEA-1713 | DO | beacon | CBL-173 | 11 | 12 | GRP-12_UNIT | B
ISO-1714 | DO | ISOLATED | CBL-174 | 1 | 6 | GRP-07_STORAGE | A
HOR-1715 | DO | horn | CBL-174 | 2 | 6 | GRP-07_STORAGE | A
ZSL-1716 | DI |  | CBL-174 | 3 | 6 | GRP-07_STORAGE | A
HOR-1717 | DO | horn | CBL-174 | 4 | 6 | GRP-07_STORAGE | A
ISO-1718 | DO | ISOLATED | CBL-175 | 1 | 24 | GRP-07_STORAGE
AT-1719 | AI |  | CBL-175 | 2 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSL-1720 | DI |  | CBL-175 | 3 | 24 | GRP-07_STORAGE
PDT-1721 | AI |  | CBL-175 | 4 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1722 | AI |  | CBL-175 | 5 | 24 | GRP-07_STORAGE
TV-1723 | AO |  | CBL-175 | 6 | 24 | GRP-07_STORAGE
BEA-1724 | DO | beacon | CBL-175 | 7 | 24 | GRP-07_STORAGE
PT-1725 | AI |  | CBL-175 | 8 | 24 | GRP-07_STORAGE
LT-1726 | AI |  | CBL-175 | 9 | 24 | GRP-07_STORAGE
LSL-1727 | DI |  | CBL-175 | 10 | 24 | GRP-07_STORAGE
FV-1728 | AO |  | CBL-175 | 11 | 24 | GRP-07_STORAGE
LSL-1729 | DI |  | CBL-175 | 12 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSL-1730 | DI |  | CBL-175 | 13 | 24 | GRP-07_STORAGE
PDT-1731 | AI |  | CBL-175 | 14 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSL-1732 | DI |  | CBL-175 | 15 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSH-1733 | DI |  | CBL-175 | 16 | 24 | GRP-07_STORAGE
ISO-1734 | DO | ISOLATED | CBL-175 | 17 | 24 | GRP-07_STORAGE
AT-1735 | AI |  | CBL-175 | 18 | 24 | GRP-07_STORAGE
PDT-1736 | AI |  | CBL-175 | 19 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1737 | AI |  | CBL-175 | 20 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1738 | AI |  | CBL-175 | 21 | 24 | GRP-07_STORAGE
PSH-1739 | DI |  | CBL-175 | 22 | 24 | GRP-07_STORAGE
FT-1740 | AI |  | CBL-176 | 1 | 2 | GRP-01_REACT
LSL-1741 | DI |  | CBL-177 | 1 | 6 | GRP-08_EFFLUENT | B
ZSH-1742 | DI |  | CBL-177 | 2 | 6 | GRP-08_EFFLUENT | B
AT-1743 | AI |  | CBL-177 | 3 | 6 | GRP-08_EFFLUENT | B
PSH-1744 | DI |  | CBL-177 | 4 | 6 | GRP-08_EFFLUENT | B
HOR-1745 | DO | horn | CBL-178 | 1 | 12 | GRP-10_OFFGAS
LT-1746 | AI |  | CBL-178 | 2 | 12 | GRP-10_OFFGAS
LSL-1747 | DI |  | CBL-178 | 3 | 12 | GRP-10_OFFGAS
ISO-1748 | DO | ISOLATED | CBL-178 | 4 | 12 | GRP-10_OFFGAS
LSH-1749 | DI |  | CBL-178 | 5 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PV-1750 | AO |  | CBL-178 | 6 | 12 | GRP-10_OFFGAS
AT-1751 | AI |  | CBL-178 | 7 | 12 | GRP-10_OFFGAS
SOV-1752 | DO | SOV | CBL-179 | 1 | 12 | GRP-13_UNIT
TSH-1753 | DI |  | CBL-179 | 2 | 12 | GRP-13_UNIT
PDT-1754 | AI |  | CBL-179 | 3 | 12 | GRP-13_UNIT
FV-1755 | AO |  | CBL-179 | 4 | 12 | GRP-13_UNIT
ZSL-1756 | DI |  | CBL-179 | 5 | 12 | GRP-13_UNIT
XV-1757 | DO |  | CBL-179 | 6 | 12 | GRP-13_UNIT
PSL-1758 | DI |  | CBL-179 | 7 | 12 | GRP-13_UNIT
PSH-1759 | DI |  | CBL-179 | 8 | 12 | GRP-13_UNIT
PDT-1760 | AI |  | CBL-179 | 9 | 12 | GRP-13_UNIT
ZSH-1761 | DI |  | CBL-179 | 10 | 12 | GRP-13_UNIT
PSL-1762 | DI |  | CBL-180 | 1 | 24 | GRP-01_REACT
ZSH-1763 | DI |  | CBL-180 | 2 | 24 | GRP-01_REACT
AT-1764 | AI |  | CBL-180 | 3 | 24 | GRP-01_REACT
SOV-1765 | DO | SOV | CBL-180 | 4 | 24 | GRP-01_REACT
SOV-1766 | DO | SOV | CBL-180 | 5 | 24 | GRP-01_REACT
LSL-1767 | DI |  | CBL-180 | 6 | 24 | GRP-01_REACT
TSH-1768 | DI |  | CBL-180 | 7 | 24 | GRP-01_REACT
AT-1769 | AI |  | CBL-180 | 8 | 24 | GRP-01_REACT
PSH-1770 | DI |  | CBL-180 | 9 | 24 | GRP-01_REACT
LT-1771 | AI |  | CBL-180 | 10 | 24 | GRP-01_REACT
ZSH-1772 | DI |  | CBL-180 | 11 | 24 | GRP-01_REACT
HOR-1773 | DO | horn | CBL-180 | 12 | 24 | GRP-01_REACT
FT-1774 | AI |  | CBL-180 | 13 | 24 | GRP-01_REACT
LT-1775 | AI |  | CBL-180 | 14 | 24 | GRP-01_REACT
ISO-1776 | DO | ISOLATED | CBL-180 | 15 | 24 | GRP-01_REACT
PV-1777 | AO |  | CBL-180 | 16 | 24 | GRP-01_REACT
PT-1778 | AI |  | CBL-180 | 17 | 24 | GRP-01_REACT
ZSH-1779 | DI |  | CBL-180 | 18 | 24 | GRP-01_REACT
PSL-1780 | DI |  | CBL-180 | 19 | 24 | GRP-01_REACT
PV-1781 | AO |  | CBL-180 | 20 | 24 | GRP-01_REACT
ZSH-1782 | DI |  | CBL-180 | 21 | 24 | GRP-01_REACT
PDT-1783 | AI |  | CBL-180 | 22 | 24 | GRP-01_REACT
PDT-1784 | AI |  | CBL-181 | 1 | 12 | GRP-07_STORAGE
ISO-1785 | DO | ISOLATED | CBL-181 | 2 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSH-1786 | DI |  | CBL-181 | 3 | 12 | GRP-07_STORAGE
ZSL-1787 | DI |  | CBL-181 | 4 | 12 | GRP-07_STORAGE
AT-1788 | AI |  | CBL-181 | 5 | 12 | GRP-07_STORAGE
LSL-1789 | DI |  | CBL-181 | 6 | 12 | GRP-07_STORAGE
PT-1790 | AI |  | CBL-181 | 7 | 12 | GRP-07_STORAGE
PDT-1791 | AI |  | CBL-181 | 8 | 12 | GRP-07_STORAGE
PSL-1792 | DI |  | CBL-181 | 9 | 12 | GRP-07_STORAGE
ZSH-1793 | DI |  | CBL-182 | 1 | 12 | GRP-06_COMPR
PT-1794 | AI |  | CBL-182 | 2 | 12 | GRP-06_COMPR
CV-1795 | AO |  | CBL-182 | 3 | 12 | GRP-06_COMPR
AT-1796 | AI |  | CBL-182 | 4 | 12 | GRP-06_COMPR
LT-1797 | AI |  | CBL-182 | 5 | 12 | GRP-06_COMPR
PDT-1798 | AI |  | CBL-182 | 6 | 12 | GRP-06_COMPR
PDT-1799 | AI |  | CBL-182 | 7 | 12 | GRP-06_COMPR
PDT-1800 | AI |  | CBL-182 | 8 | 12 | GRP-06_COMPR
ZSL-1801 | DI |  | CBL-183 | 1 | 6 | GRP-12_UNIT | A
FT-1802 | AI |  | CBL-183 | 2 | 6 | GRP-12_UNIT | A
TSH-1803 | DI |  | CBL-183 | 3 | 6 | GRP-12_UNIT | A
FT-1804 | AI |  | CBL-184 | 1 | 24 | GRP-04_FEED
TT-1805 | AI |  | CBL-184 | 2 | 24 | GRP-04_FEED
BEA-1806 | DO | beacon | CBL-184 | 3 | 24 | GRP-04_FEED
TT-1807 | AI |  | CBL-184 | 4 | 24 | GRP-04_FEED
FT-1808 | AI |  | CBL-184 | 5 | 24 | GRP-04_FEED
LSL-1809 | DI |  | CBL-184 | 6 | 24 | GRP-04_FEED
TT-1810 | AI |  | CBL-184 | 7 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1811 | DO | ISOLATED | CBL-184 | 8 | 24 | GRP-04_FEED
LV-1812 | AO |  | CBL-184 | 9 | 24 | GRP-04_FEED
PDT-1813 | AI |  | CBL-184 | 10 | 24 | GRP-04_FEED
SOV-1814 | DO | SOV | CBL-184 | 11 | 24 | GRP-04_FEED
PSH-1815 | DI |  | CBL-184 | 12 | 24 | GRP-04_FEED
SOV-1816 | DO | SOV | CBL-184 | 13 | 24 | GRP-04_FEED
LV-1817 | AO |  | CBL-184 | 14 | 24 | GRP-04_FEED
TT-1818 | AI |  | CBL-184 | 15 | 24 | GRP-04_FEED
PT-1819 | AI |  | CBL-184 | 16 | 24 | GRP-04_FEED
FT-1820 | AI |  | CBL-184 | 17 | 24 | GRP-04_FEED
PSH-1821 | DI |  | CBL-184 | 18 | 24 | GRP-04_FEED
XV-1822 | DO |  | CBL-184 | 19 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1823 | DI | ISOLATED | CBL-184 | 20 | 24 | GRP-04_FEED
ISO-1824 | DO | ISOLATED | CBL-185 | 1 | 12 | GRP-03_FURNACE
TT-1825 | AI |  | CBL-185 | 2 | 12 | GRP-03_FURNACE
TT-1826 | AI |  | CBL-185 | 3 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSL-1827 | DI |  | CBL-185 | 4 | 12 | GRP-03_FURNACE
FT-1828 | AI |  | CBL-185 | 5 | 12 | GRP-03_FURNACE
TV-1829 | AO |  | CBL-185 | 6 | 12 | GRP-03_FURNACE
PSH-1830 | DI |  | CBL-185 | 7 | 12 | GRP-03_FURNACE
FT-1831 | AI |  | CBL-185 | 8 | 12 | GRP-03_FURNACE
TV-1832 | AO |  | CBL-185 | 9 | 12 | GRP-03_FURNACE
SOV-1833 | DO |  | CBL-185 | 10 | 12 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1834 | DI |  | CBL-185 | 11 | 12 | GRP-03_FURNACE
HOR-1835 | DO | horn | CBL-185 | 12 | 12 | GRP-03_FURNACE
SOV-1836 | DO | SOV | CBL-186 | 1 | 12 | GRP-02_DISTIL
TSH-1837 | DI |  | CBL-186 | 2 | 12 | GRP-02_DISTIL
AT-1839 | AI |  | CBL-186 | 4 | 12 | GRP-02_DISTIL
ZSL-1840 | DI |  | CBL-186 | 5 | 12 | GRP-02_DISTIL
BEA-1841 | DO | beacon | CBL-186 | 6 | 12 | GRP-02_DISTIL
LT-1842 | AI |  | CBL-186 | 7 | 12 | GRP-02_DISTIL
ZSL-1843 | DI |  | CBL-186 | 8 | 12 | GRP-02_DISTIL
LSH-1844 | DI |  | CBL-186 | 9 | 12 | GRP-02_DISTIL
PSL-1845 | DI |  | CBL-186 | 10 | 12 | GRP-02_DISTIL
LSL-1846 | DI |  | CBL-186 | 11 | 12 | GRP-02_DISTIL
LT-1847 | AI |  | CBL-187 | 1 | 2 | GRP-14_UNIT
PDT-1848 | AI |  | CBL-187 | 2 | 2 | GRP-14_UNIT
LSH-1849 | DI |  | CBL-188 | 1 | 12 | GRP-11_UNIT
PSH-1850 | DI |  | CBL-188 | 2 | 12 | GRP-11_UNIT
PSH-1851 | DI |  | CBL-188 | 3 | 12 | GRP-11_UNIT
FV-1852 | AO |  | CBL-188 | 4 | 12 | GRP-11_UNIT
SOV-1853 | DO |  | CBL-188 | 5 | 12 | GRP-11_UNIT
LT-1854 | AI |  | CBL-188 | 6 | 12 | GRP-11_UNIT
AT-1855 | AI |  | CBL-188 | 7 | 12 | GRP-11_UNIT
HOR-1856 | DO | horn | CBL-188 | 8 | 12 | GRP-11_UNIT
PDT-1857 | AI |  | CBL-188 | 9 | 12 | GRP-11_UNIT
TT-1858 | AI |  | CBL-188 | 10 | 12 | GRP-11_UNIT
LT-1859 | AI |  | CBL-188 | 11 | 12 | GRP-11_UNIT
PDT-1860 | AI |  | CBL-189 | 1 | 6 | GRP-01_REACT
TSH-1861 | DI |  | CBL-189 | 2 | 6 | GRP-01_REACT
ZSH-1862 | DI |  | CBL-189 | 3 | 6 | GRP-01_REACT
LSH-1863 | DI |  | CBL-189 | 4 | 6 | GRP-01_REACT
TT-1864 | AI |  | CBL-189 | 5 | 6 | GRP-01_REACT
PSL-1865 | DI |  | CBL-190 | 1 | 12 | GRP-03_FURNACE
LT-1866 | AI |  | CBL-190 | 2 | 12 | GRP-03_FURNACE
ZSL-1867 | DI |  | CBL-190 | 3 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSL-1868 | DI |  | CBL-190 | 4 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSH-1869 | DI |  | CBL-190 | 5 | 12 | GRP-03_FURNACE
TSH-1870 | DI |  | CBL-190 | 6 | 12 | GRP-03_FURNACE
TT-1871 | AI |  | CBL-190 | 7 | 12 | GRP-03_FURNACE
PDT-1872 | AI |  | CBL-190 | 8 | 12 | GRP-03_FURNACE
LSH-1873 | DI |  | CBL-191 | 1 | 12 | GRP-14_UNIT
LT-1874 | AI |  | CBL-191 | 2 | 12 | GRP-14_UNIT
PSH-1875 | DI |  | CBL-191 | 3 | 12 | GRP-14_UNIT
ZSL-1876 | DI |  | CBL-191 | 4 | 12 | GRP-14_UNIT
FT-1877 | AI |  | CBL-191 | 5 | 12 | GRP-14_UNIT
AT-1878 | AI |  | CBL-191 | 6 | 12 | GRP-14_UNIT
LSL-1879 | DI |  | CBL-191 | 7 | 12 | GRP-14_UNIT
PSH-1880 | DI |  | CBL-191 | 8 | 12 | GRP-14_UNIT
TV-1881 | AO |  | CBL-192 | 1 | 6 | GRP-04_FEED
TSH-1882 | DI |  | CBL-192 | 2 | 6 | GRP-04_FEED
LT-1883 | AI |  | CBL-192 | 3 | 6 | GRP-04_FEED
PDT-1884 | AI |  | CBL-192 | 4 | 6 | GRP-04_FEED
LT-1885 | AI |  | CBL-192 | 5 | 6 | GRP-04_FEED
ZSH-1886 | DI |  | CBL-192 | 6 | 6 | GRP-04_FEED
FT-1887 | AI |  | CBL-193 | 1 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSH-1889 | DI |  | CBL-193 | 3 | 24 | GRP-05_UTILITY
HOR-1890 | DO | horn | CBL-193 | 4 | 24 | GRP-05_UTILITY
LSH-1891 | DI |  | CBL-193 | 5 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1892 | DI |  | CBL-193 | 6 | 24 | GRP-05_UTILITY
BLR-1893 | DO |  | CBL-193 | 7 | 24 | GRP-05_UTILITY
LT-1894 | AI |  | CBL-193 | 8 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1895 | DI |  | CBL-193 | 9 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSH-1896 | DI |  | CBL-193 | 10 | 24 | GRP-05_UTILITY
TSH-1897 | DI |  | CBL-193 | 11 | 24 | GRP-05_UTILITY
CV-1898 | AO |  | CBL-193 | 12 | 24 | GRP-05_UTILITY
PSL-1899 | DI |  | CBL-193 | 13 | 24 | GRP-05_UTILITY
LSH-1900 | DI |  | CBL-193 | 14 | 24 | GRP-05_UTILITY
BEA-1901 | DI | beacon | CBL-194 | 1 | 12 | GRP-16_UNIT | B
ZSL-1902 | DI |  | CBL-194 | 2 | 12 | GRP-16_UNIT | B
PV-1903 | AO |  | CBL-194 | 3 | 12 | GRP-16_UNIT | B
PSL-1905 | DI |  | CBL-194 | 5 | 12 | GRP-16_UNIT | B
ZSL-1906 | DI |  | CBL-194 | 6 | 12 | GRP-16_UNIT | B
PT-1907 | AI |  | CBL-194 | 7 | 12 | GRP-16_UNIT | B
LT-1908 | AI |  | CBL-195 | 1 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PT-1909 | AI |  | CBL-195 | 2 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PSH-1910 | DI |  | CBL-195 | 3 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PT-1911 | AI |  | CBL-195 | 4 | 12 | GRP-10_OFFGAS
TT-1912 | AI |  | CBL-195 | 5 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PSL-1913 | DI |  | CBL-195 | 6 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PT-1914 | AI |  | CBL-195 | 7 | 12 | GRP-10_OFFGAS
ZSL-1915 | DI |  | CBL-195 | 8 | 12 | GRP-10_OFFGAS
BEA-1916 | DO | beacon | CBL-195 | 9 | 12 | GRP-10_OFFGAS
AT-1917 | AI |  | CBL-195 | 10 | 12 | GRP-10_OFFGAS
PSH-1918 | DI |  | CBL-196 | 1 | 24 | GRP-16_UNIT
ZSH-1919 | DI |  | CBL-196 | 2 | 24 | GRP-16_UNIT
LT-1920 | AI |  | CBL-196 | 3 | 24 | GRP-16_UNIT
TSH-1921 | DI |  | CBL-196 | 4 | 24 | GRP-16_UNIT
AT-1922 | AI |  | CBL-196 | 5 | 24 | GRP-16_UNIT
PDT-1923 | AI |  | CBL-196 | 6 | 24 | GRP-16_UNIT
FV-1924 | AO |  | CBL-196 | 7 | 24 | GRP-16_UNIT
TT-1925 | AI |  | CBL-196 | 8 | 24 | GRP-16_UNIT
TV-1926 | AO |  | CBL-196 | 9 | 24 | GRP-16_UNIT
TT-1927 | AI |  | CBL-196 | 10 | 24 | GRP-16_UNIT
TV-1928 | AO |  | CBL-196 | 11 | 24 | GRP-16_UNIT
TT-1929 | AI |  | CBL-196 | 12 | 24 | GRP-16_UNIT
AT-1930 | AI |  | CBL-196 | 13 | 24 | GRP-16_UNIT
PDT-1931 | AI |  | CBL-196 | 14 | 24 | GRP-16_UNIT
ZSL-1932 | DI |  | CBL-196 | 15 | 24 | GRP-16_UNIT
PSL-1933 | DI |  | CBL-196 | 16 | 24 | GRP-16_UNIT
BEA-1934 | DO | beacon | CBL-196 | 17 | 24 | GRP-16_UNIT
PSH-1935 | DI |  | CBL-196 | 18 | 24 | GRP-16_UNIT
FV-1936 | AO |  | CBL-196 | 19 | 24 | GRP-16_UNIT
AT-1937 | AI |  | CBL-197 | 1 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
ISO-1938 | DO | ISOLATED | CBL-197 | 2 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
PT-1939 | AI |  | CBL-197 | 3 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
BEA-1940 | DO | beacon | CBL-197 | 4 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
SOV-1941 | DO | SOV | CBL-197 | 5 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
TT-1942 | AI |  | CBL-197 | 6 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
PSL-1943 | DI |  | CBL-197 | 7 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
AT-1944 | AI |  | CBL-197 | 8 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
PT-1945 | AI |  | CBL-197 | 9 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
HOR-1946 | DO | horn | CBL-197 | 10 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
AT-1947 | AI |  | CBL-197 | 11 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
AT-1948 | AI |  | CBL-197 | 12 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
FV-1949 | AO |  | CBL-197 | 13 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
CV-1950 | AO |  | CBL-197 | 14 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
LSH-1951 | DI |  | CBL-197 | 15 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
PSH-1952 | DI |  | CBL-197 | 16 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
BEA-1953 | DO | beacon | CBL-197 | 17 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
FT-1954 | AI |  | CBL-197 | 18 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
PV-1955 | AO |  | CBL-197 | 19 | 24 | GRP-03_FURNACE | B
ZSL-1956 | DI |  | CBL-198 | 1 | 12 | GRP-16_UNIT | A
PDT-1957 | AI |  | CBL-198 | 2 | 12 | GRP-16_UNIT | A
ZSH-1959 | DI |  | CBL-198 | 4 | 12 | GRP-16_UNIT | A
PDT-1960 | AI |  | CBL-198 | 5 | 12 | GRP-16_UNIT | A
LSH-1961 | DI |  | CBL-198 | 6 | 12 | GRP-16_UNIT | A
PSL-1962 | DI |  | CBL-198 | 7 | 12 | GRP-16_UNIT | A
LV-1963 | AO |  | CBL-198 | 8 | 12 | GRP-16_UNIT | A
TV-1964 | AO |  | CBL-198 | 9 | 12 | GRP-16_UNIT | A
ZSH-1965 | DI |  | CBL-199 | 1 | 12 | GRP-12_UNIT
TT-1966 | AI |  | CBL-199 | 2 | 12 | GRP-12_UNIT
PDT-1967 | AI |  | CBL-199 | 3 | 12 | GRP-12_UNIT
TSH-1968 | DI |  | CBL-199 | 4 | 12 | GRP-12_UNIT
BEA-1969 | DO | beacon | CBL-199 | 5 | 12 | GRP-12_UNIT
ISO-1970 | DO | ISOLATED | CBL-199 | 6 | 12 | GRP-12_UNIT
FT-1971 | AI |  | CBL-199 | 7 | 12 | GRP-12_UNIT
PDT-1972 | AI |  | CBL-199 | 8 | 12 | GRP-12_UNIT
ZSH-1973 | DI |  | CBL-199 | 9 | 12 | GRP-12_UNIT
PDT-1974 | AI |  | CBL-199 | 10 | 12 | GRP-12_UNIT
HOR-1977 | DO | horn | CBL-200 | 1 | 12 | GRP-12_UNIT
FT-1978 | AI |  | CBL-200 | 2 | 12 | GRP-12_UNIT
TSH-1979 | DI |  | CBL-200 | 3 | 12 | GRP-12_UNIT
CV-1980 | AO |  | CBL-200 | 4 | 12 | GRP-12_UNIT
FV-1981 | AO |  | CBL-200 | 5 | 12 | GRP-12_UNIT
PDT-1982 | AI |  | CBL-200 | 6 | 12 | GRP-12_UNIT
AT-1983 | AI |  | CBL-200 | 7 | 12 | GRP-12_UNIT
ALM-1984 | DO |  | CBL-200 | 8 | 12 | GRP-12_UNIT
ZSL-1985 | DI |  | CBL-200 | 9 | 12 | GRP-12_UNIT
FT-1986 | AI |  | CBL-200 | 10 | 12 | GRP-12_UNIT
ISO-1987 | DO | ISOLATED | CBL-201 | 1 | 24 | GRP-11_UNIT
AT-1988 | AI |  | CBL-201 | 2 | 24 | GRP-11_UNIT
LT-1989 | AI |  | CBL-201 | 3 | 24 | GRP-11_UNIT
PUMP-1991 | DO |  | CBL-201 | 5 | 24 | GRP-11_UNIT
BEA-1992 | DO | beacon | CBL-201 | 6 | 24 | GRP-11_UNIT
FT-1993 | AI |  | CBL-201 | 7 | 24 | GRP-11_UNIT
FT-1994 | AI |  | CBL-201 | 8 | 24 | GRP-11_UNIT
AT-1995 | AI |  | CBL-201 | 9 | 24 | GRP-11_UNIT
PDT-1996 | AI |  | CBL-201 | 10 | 24 | GRP-11_UNIT
HOR-1997 | DO | horn | CBL-201 | 11 | 24 | GRP-11_UNIT
HOR-1998 | DO | horn | CBL-201 | 12 | 24 | GRP-11_UNIT
TSH-1999 | DI |  | CBL-201 | 13 | 24 | GRP-11_UNIT
TT-2000 | AI |  | CBL-201 | 14 | 24 | GRP-11_UNIT
FV-900001 | AO |  | CBL-144 | 8 | 12 | GRP-11_UNIT
PV-900002 | AO |  | CBL-NEW-01 | 1 | 6 | GRP-04_FEED
LT-900003 | AI |  | CBL-180 | 23 | 24 | GRP-01_REACT
FV-900004 | AO |  | CBL-163 | 4 | 6 | GRP-13_UNIT
TT-900005 | AI |  | CBL-122 | 19 | 24 | GRP-03_FURNACE
SOV-900006 | DO |  | CBL-152 | 9 | 12 | GRP-02_DISTIL
BCN-900007 | DO |  | CBL-NEW-01 | 2 | 6 | GRP-04_FEED
TSH-900008 | DI |  | CBL-160 | 9 | 12 | GRP-07_STORAGE
FV-900009 | AO |  | CBL-NEW-01 | 3 | 6 | GRP-04_FEED
FV-900010 | AO |  | CBL-NEW-01 | 4 | 6 | GRP-04_FEED
ALM-900011 | DO |  | CBL-122 | 20 | 24 | GRP-03_FURNACE
HRN-900012 | DO |  | CBL-NEW-01 | 5 | 6 | GRP-04_FEED
LSL-900013 | DI |  | CBL-132 | 10 | 12 | GRP-14_UNIT
AT-900014 | AI |  | CBL-136 | 12 | 12 | GRP-13_UNIT
XV-900015 | DO |  | CBL-NEW-01 | 6 | 6 | GRP-04_FEED
AT-900016 | AI |  | CBL-NEW-02 | 1 | 6 | GRP-10_OFFGAS
TV-900017 | AO |  | CBL-NEW-02 | 2 | 6 | GRP-10_OFFGAS
FV-900018 | AO |  | CBL-NEW-02 | 3 | 6 | GRP-10_OFFGAS
FV-900019 | AO |  | CBL-188 | 12 | 12 | GRP-11_UNIT
PUMP-900021 | DO |  | CBL-184 | 21 | 24 | GRP-04_FEED
SOV-900022 | DO |  | CBL-112 | 4 | 12 | GRP-07_STORAGE
ZSL-900023 | DI |  | CBL-NEW-02 | 4 | 6 | GRP-10_OFFGAS
HRN-900024 | DO |  | CBL-138 | 23 | 24 | GRP-02_DISTIL | A
LT-900027 | AI |  | CBL-NEW-02 | 5 | 6 | GRP-10_OFFGAS
BCN-900028 | DO |  | CBL-200 | 11 | 12 | GRP-12_UNIT
PUMP-900029 | DO |  | CBL-132 | 11 | 12 | GRP-14_UNIT
XV-900030 | DO |  | CBL-154 | 5 | 6 | GRP-14_UNIT | B
TSH-900031 | DI |  | CBL-181 | 10 | 12 | GRP-07_STORAGE
FT-900032 | AI |  | CBL-111 | 12 | 12 | GRP-16_UNIT
CV-900033 | AO |  | CBL-NEW-02 | 6 | 6 | GRP-10_OFFGAS
PV-900034 | AO |  | CBL-NEW-03 | 1 | 6 | GRP-03_FURNACE
ZSL-900035 | DI |  | CBL-NEW-03 | 2 | 6 | GRP-03_FURNACE
ALM-900036 | DO |  | CBL-100 | 24 | 24 | GRP-04_FEED
FV-900037 | AO |  | CBL-198 | 3 | 12 | GRP-16_UNIT | A
BLR-900038 | DO |  | CBL-170 | 7 | 12 | GRP-14_UNIT
FT-900039 | AI |  | CBL-180 | 24 | 24 | GRP-01_REACT
FT-900040 | AI |  | CBL-105 | 2 | 2 | GRP-05_UTILITY
HRN-900041 | DO |  | CBL-169 | 19 | 24 | GRP-05_UTILITY
PUMP-900042 | DO |  | CBL-NEW-03 | 3 | 6 | GRP-03_FURNACE
FT-900043 | AI |  | CBL-150 | 4 | 6 | GRP-11_UNIT
TSH-900044 | DI |  | CBL-116 | 9 | 12 | GRP-09_BOILER
HRN-900045 | DO |  | CBL-125 | 15 | 24 | GRP-07_STORAGE
PDT-900046 | AI |  | CBL-NEW-03 | 4 | 6 | GRP-03_FURNACE
PT-900047 | AI |  | CBL-NEW-03 | 5 | 6 | GRP-03_FURNACE
LT-900048 | AI |  | CBL-176 | 2 | 2 | GRP-01_REACT
AT-900049 | AI |  | CBL-NEW-03 | 6 | 6 | GRP-03_FURNACE
SOV-900050 | DO |  | CBL-196 | 20 | 24 | GRP-16_UNIT
PDT-900051 | AI |  | CBL-NEW-04 | 1 | 6 | GRP-10_OFFGAS | A
PV-900052 | AO |  | CBL-NEW-04 | 2 | 6 | GRP-10_OFFGAS | A
TT-900053 | AI |  | CBL-149 | 10 | 12 | GRP-06_COMPR